## URBANA OPREMA
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
G. URBANA OPREMA
SPLOŠNI OPIS
Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati veljavnemu standardu, za povečane zahteve.
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
▪ vsa potrebna pripravljalna dela
▪ merjenje na objektu
▪ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ skladiščenje materiala na gradbišču
▪ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
▪ ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
▪ vse potrebno delo do končnega izdelka
▪ vsa potrebna pomožna delovna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so odri, lestve in podobno
▪ usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom in naročnikom
▪ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
▪ popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
▪ čiščenje po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
▪ plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
▪ vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
▪ faznost izgradnje
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1. | Poz. KO-3: Koš za odpadke | kom | 12 |  | 0
Zunanji koš za odpadke kot npr. Atriva d.o.o., kovinski (corten), tip KO-31-3-b, ali enakovredno, s pepelnikom, trojni - za ločeno zbiranje odpadkov
Ohišje: Korten
Dimenzije koša: š/d/v = 300/894/950 mm
Zasnovan kot trojni zbiralnik za ločeno zbiranje odpadkov, primeren za uporabo na javnih površinah. Ohišje je izdelano iz kortena, ki z naravno patino zagotavlja visoko odpornost proti vremenskim vplivom in koroziji ter estetsko dovršen videz.
Koš je razdeljen na tri ločene notranje enote, ki omogočajo učinkovito ločevanje različnih vrst odpadkov. Vsaka enota ima ločen dostopo za enostavno praznjenje in vzdrževanje. V zgornjem delu je integriran pepelnik, namenjen varnemu odlaganju cigaretnih ogorkov, z enostavnim dostopom za čiščenje.
Koš je nevidno pritrjen na podlago s skritimi pritrdilnimi elementi, ki zagotavljajo stabilnost in preprečujejo premikanje ali odtujitev. Pritrdilni sistem je zasnovan tako, da po montaži ni vidnih vijakov ali sider.
Konstrukcija omogoča dolgo življenjsko dobo, odpornost na vandalizem ter enostavno vzdrževanje. Montaža mora biti izvedena skladno z navodili proizvajalca in glede na vrsto podlage.
2. | Poz. PT-7: Pitnik | kom | 2 |  | 0
Pitnik kot npr. Atriva d.o.o., tip PT-07, ali enakovredno
Ohišje: Korten
Dimenzije pitnikla: š/v = 205/950 (1070) mm
Pitnik je zasnovan tako, da je mehansko stabilno in trajno pritrjen na podlago z uporabo skritih pritrdilnih elementov (inox vijaki oz. sidrnimi vložki), ki po montaži niso vidni.
Opremljen je z vgrajenim mehanskim ventilom (gumbom), ki omogoča enostavno in higiensko uporabo. Aktivacija pretoka vode se izvede s pritiskom na gumb, pri čemer voda teče le v času pritiska oziroma za vnaprej določen časovni interval pri samozapiralnem mehanizmu. Slednje zagotavlja nadzorovan pretok vode in zmanjšano porabo, samodejno zapiranje za preprečevanje nepotrebnega iztekanja.
Ohišje je izdelano iz kortena, ki z naravno patino zagotavlja visoko odpornost proti vremenskim vplivom in koroziji ter estetsko dovršen videz.
Pitnik je priključen na vodovodno omrežje. Opremljen je z revizijsko odprtino in ustreznim odtokom. Notranji elementi so zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, kar zmanjšuje možnost vandalizma in podaljšuje življenjsko dobo pitnika.
Konstrukcija omogoča dolgo življenjsko dobo, odpornost na vandalizem ter enostavno vzdrževanje. Montaža mora biti izvedena skladno z navodili proizvajalca in glede na vrsto podlage ter skladno z veljavnimi standardi in tehničnimi smernicami za vodovodne instalacije.
3. | Poz. RD: Razmejitveni okvir za drevesa | kom | 3 |  | 0
Izdelava, dobava in montaža kvadratnega kovinskega okvirja za zamejitev površine okoli drevesa kot npr. Atriva d.o.o ali enakovredno
Material: Korten
Dimenzije okvirja: d/š/v = 800/800/180 mm
Okvir je namenjen zaščiti koreninskega sistema, zagotavljanju prehodnosti površine ter estetski ureditvi zunanjega prostora.
Okvir je izdelan iz kortenske pločevine debeline 4-5 mm. Konstrukcija je zasnovana kot kvadratni okvir za zaščito in estetsko ureditev območja okoli drevesa.
Okvir je izdelan iz rezanih pločevinastih trakov. Zgornji robovi okvirja so zavihani navznoter v dimenziji 30 × 30 mm. Spoji so varjeni po celotnem prerezu, vogali so izvedeni z rezom pod kotom 45°.
Okvir se vgradi na predhodno pripravljeno podlago in je na vogalih sidran v beton.
4. | Poz. K_2P: Cvetlično korito | kom | 11 |  | 0
Izdelava, dobava in postavitev cvetličnega korita iz kortena kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije korita: š/d/v = 650/1.500/480 mm
Cvetlično korito je izdelano iz kakovostnega jekla tipa korten, debeline 4-5 mm, ki zagotavlja visoko mehansko trdnost ter odpornost proti vremenskim vplivom. Površina materiala s časom razvije značilno zaščitno patino, ki dodatno ščiti konstrukcijo pred korozijo.
Spodnji del korita je oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je v območju obeh daljših stranic zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob korita. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Zgornji robovi korita so zaključeni z zavihanimi robovi dimenzije 3×3 cm, kar povečuje togost konstrukcije, izboljšuje varnost pri uporabi ter prispeva k estetskemu videzu.
Dno korita je opremljeno z odtočnimi odprtinami, ki omogočajo učinkovito odvajanje odvečne vode in preprečujejo zastajanje vlage, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za rast rastlin in podaljšuje življenjska doba izdelka.
Korito se lahko dodatno postavlja na nivelirne nogice, kar omogoča natančno izravnavo v primeru neravne podlage. Izbira in uporaba nogic sta predmet presoje izvajalca.
Korito je primerno za uporabo na zunanjih površinah in ne zahteva posebnega vzdrževanja.
5. | Poz. K_3P: Cvetlično korito | kom | 1 |  | 0
Izdelava, dobava in postavitev cvetličnega korita iz kortena kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije korita: š/d/v = 650/1.500/480 mm
Cvetlično korito je izdelano iz kakovostnega jekla tipa korten, debeline 4-5 mm, ki zagotavlja visoko mehansko trdnost ter odpornost proti vremenskim vplivom. Površina materiala s časom razvije značilno zaščitno patino, ki dodatno ščiti konstrukcijo pred korozijo.
Spodnji del korita je oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je v območju ene krajše in obeh daljših stranic zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob korita. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Zgornji robovi korita so zaključeni z zavihanimi robovi dimenzije 3×3 cm, kar povečuje togost konstrukcije, izboljšuje varnost pri uporabi ter prispeva k estetskemu videzu.
Dno korita je opremljeno z odtočnimi odprtinami, ki omogočajo učinkovito odvajanje odvečne vode in preprečujejo zastajanje vlage, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za rast rastlin in podaljšuje življenjska doba izdelka.
Korito se lahko dodatno postavlja na nivelirne nogice, kar omogoča natančno izravnavo v primeru neravne podlage. Izbira in uporaba nogic sta predmet presoje izvajalca.
Korito je primerno za uporabo na zunanjih površinah in ne zahteva posebnega vzdrževanja.
6. | Poz. K_2PS: Cvetlično korito | kom | 5 |  | 0
Izdelava, dobava in postavitev cvetličnega korita iz kortena kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije korita: š/d/v = 650/1.500/480 mm
Cvetlično korito je izdelano iz kakovostnega jekla tipa korten, debeline 4-5 mm, ki zagotavlja visoko mehansko trdnost ter odpornost proti vremenskim vplivom. Površina materiala s časom razvije značilno zaščitno patino, ki dodatno ščiti konstrukcijo pred korozijo.
Tlorisna zasnova korita je oblikovana tako, da tvori vmesni izrez, v katerem je predviden prazen prostor za umestitev droga svetilke. Prazni prostor leži zunaj korita, ločeno od sadilnega volumna in omogoča nemoteno integracijo svetlobnega elementa brez vpliva na funkcionalnost korita.
Spodnji del korita je oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je v omočju obeh daljših stranic zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob korita. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.Zgornji robovi korita so zaključeni z zavihanimi robovi dimenzije 3×3 cm, kar povečuje togost konstrukcije, izboljšuje varnost pri uporabi ter prispeva k estetskemu videzu.
Dno korita je opremljeno z odtočnimi odprtinami, ki omogočajo učinkovito odvajanje odvečne vode in preprečujejo zastajanje vlage, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za rast rastlin in podaljšuje življenjska doba izdelka.
Korito se lahko dodatno postavlja na nivelirne nogice, kar omogoča natančno izravnavo v primeru neravne podlage. Izbira in uporaba nogic sta predmet presoje izvajalca.
Korito je primerno za uporabo na zunanjih površinah in ne zahteva posebnega vzdrževanja.
7. | Poz. K_L+D: Cvetlično korito | kom | 2 |  | 0
Izdelava, dobava in postavitev cvetličnega korita iz kortena kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije enega korita: š/d/v = 1.300/1.500/480 mm
Cvetlično korito je dvodelno, sestavljata ga dve ločeni koriti (L+D) izdelani iz kakovostnega jekla tipa korten, debeline 4-5 mm, ki zagotavlja visoko mehansko trdnost ter odpornost proti vremenskim vplivom. Površina materiala s časom razvije značilno zaščitno patino, ki dodatno ščiti konstrukcijo pred korozijo.
Spodnji del korita je oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je v območju vseh stranic zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob korita. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
3 zgornji robovi korita so zaključeni z zavihanimi robovi dimenzije 3×3 cm, kar povečuje togost konstrukcije, izboljšuje varnost pri uporabi ter prispeva k estetskemu videzu. 1 stranica je izvedena brez zavihanega roba in je 5 cm nižja.
Dno korita je opremljeno z odtočnimi odprtinami, ki omogočajo učinkovito odvajanje odvečne vode in preprečujejo zastajanje vlage, s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za rast rastlin in podaljšuje življenjska doba izdelka.
Korito se lahko dodatno postavlja na nivelirne nogice, kar omogoča natančno izravnavo v primeru neravne podlage. Izbira in uporaba nogic sta predmet presoje izvajalca.
Korito je primerno za uporabo na zunanjih površinah in ne zahteva posebnega vzdrževanja.
8. | Poz. 3_1P: Betonska klop | kom | 25 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/3.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa.
Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno s kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v omočju ene daljše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
9. | Poz. 3_2P: Betonska klop | kom | 3 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/3.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v omočju obeh daljših stranic oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
10. | Poz. 3_3P: Betonska klop | kom | 17 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/3.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v omočju obeh daljših in ene krajše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
11. | Poz. 3_4P: Betonska klop | kom | 1 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/3.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa.
Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju vseh štirih stranic oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
12. | Poz. 3_LP: Betonska klop | kom | 6 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/3.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju ene daljše in ene krajše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
13. | Poz. 3_DP: Betonska klop | kom | 1 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/3.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju ene daljše in ene krajše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
14. | Poz. 1,5_1P: Betonska klop | kom | 12 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/1.500/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju ene daljše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
15. | Poz. 1,5_2P: Betonska klop | kom | 2 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/1.500/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju obeh daljših stranic oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
16. | Poz. 1,5_3P: Betonska klop | kom | 6 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/1.500/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju obeh daljših in ene krajše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
17. | Poz. 4_BP: Betonska klop | kom | 1 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/4.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Klop je predvidena kot monolitni kvader in je v spodnjem delu brez podstavka.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
18. | Poz. 4_LP: Betonska klop | kom | 1 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/4.000/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju ene daljše in ene krajše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
19. | Poz. 2,35_1P: Betonska klop | kom | 1 |  | 0
Izdelava, dostava in postavitev betonske klopi kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije klopi: š/d/v = 650/2.350/480 mm
Klop je izdelana iz sivega teraca oz. betona. Beton izdelan iz naravnih peskov iz lokalnih peskokopov in sivega cementa ter dodatkov betonu. Frakcijo agregata izbrati tako, da slednja omogoča izvedbo minimalno posnetih robov elementa. Površina klopi grobo brušena in štokana oz. izvedena kot prani beton. Klopi minimalno armirane s klasično ali alkalno odporno stekleno armaturo. Vse zaščiteno z kvalitetnim hidrofobnim premazom.
Spodnji del klopi je v območju ene daljše stranice oblikovan kot podstavek (cokel) višine 3 cm, ki je zamaknjen v notranjost za 10 cm glede na zunanji rob klopi. Takšna izvedba ustvarja vizualni učinek lebdenja ter hkrati zagotavlja stabilno naleganje na podlago.
Konstrukcija klopi iz vidnega betona zagotavlja visoko nosilnost, odpornost proti vremenskim vplivom, zmrzali in obrabi, odpornost na vandalizem, minimalne zahteve po vzdrževanju, ter je primerna za dolgotrajno uporabo na zunanjih površinah. Površinska obdelava omogoča protizdrsnost in prispeva k estetskemu videzu izdelka.
Klop je postavljena na posteljico iz suhega betona, oziroma na betonske plošče. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in glede na lastnosti podlage.
20. | Poz. SK_Stojala za kolesa | kom | 11 |  | 0
Izdelava, dobava in postavitev stojal za kolesa iz jekla in EPDM gume kot npr. PRO-TEH Anton Smogavec s.p. ali enakovredno
Dimenzije stojala: š/d/v = 50/230/1.200 mm
Stojalo za kolesa je izdelano iz ploščatega jekla debeline 8 mm. Površina je zaščitena s postopkom vročega cinkanja ter dodatno prašno barvana v odtenku RAL po izbiri projektanta.
V sredini stojala je predviden izrez, ki omogoča varno priklepanje koles. V pločevini je izveden tudi laserski izrez logotipa, ki prispeva k prepoznavnosti in oblikovni dovršenosti elementa. Po obodu stojala in izreza za priklepanje je nameščena obloga iz UV obstojne EPDM gume, ki preprečuje poškodbe okvirja in drugih delov koles.
EPDM trak je mehansko vpet (vtisnjen) v pripravljeni utor in dodatno fiksiran z PU lepilom za zunanjo uporabo, oziroma je nevidno pritrjen na drugačen način.
Stojalo je spodaj s prirobnico pritrjeno na betonsko ploščo oz. pasovni temelj. Pritrjevanje je nevidno z inox sidrnimi vijaki, kar zagotavlja stabilnost ter estetsko dovršen videz.
21. | Poz. IK+FK: Izvlečni + fiksni konfin | kpl | 1 |  | 0
Izdelava, dobava in postavitev 2 kom. cestnih konfinov iz kortena kot npr. Atriva d.o.o. ali enakovredno
Dimenzije konfinov: š/d/v = 120/120/900 mm
Cestna konfina iz jekla tipa korten (1 kom - izvlečni, 1 kom - fiksni) sta namenjena fizični zapori motornega prometa na javnih površinah, namenjenih pešcem. Oba elementa sta pravokotne geometrijske oblike in sta zasnovana skladno s predpisi o prometni varnosti in standardi za urbano opremo. V zgornjem delu je na konfin trajno nameščen cestni odsevnik iz polikarbonata oz. aluminija, ki deluje retrorefleksivno - svetlobo vrne nazaj proti viru (vozniku).
Izvlečni konfin
Predviden kot demontažni element z zaklepom na ključavnico. Omogoča začasno odstranitev za potrebe intervencije, vzdrževanja ali izjemnih prometnih režimov. Konfin je dimenzioniran in pritrjen tako, da zagotavlja ustrezno stabilnost v uporabi, hkrati pa omogoča varno in enostavno manipulacijo.
Fiksni konfin
Predviden kot trajno vgrajen element, ki zagotavlja neprekinjeno fizično prepreko. Konstrukcija mora biti dimenzionirana za statične in dinamične obremenitve v skladu s standardi za urbano infrastrukturo.
Pritrditev
Oba elementa sta z nevidnim pritrjevanjem vgrajena v betonsko podlago z uporabo nerjavnih sidrnih elementov, ki zagotavljajo trajnost, stabilnost in odpornost proti koroziji.
Material in površinska zaščita
Jeklo korten zagotavlja visoko odpornost proti vremenskim vplivom in minimalne vzdrževalne zahteve. Površina konfina razvije naravno patino, ki ščiti jeklo pred korozijo in hkrati zagotavlja estetski videz.
22. | Poz. TU: Zunanji prostostoječi tuš z izdelavo dobavo in montažo talne plošče zunanjih prostostoječih tušev. | kom | 2 |  | 0
Prostostoječi tuš s tušem za noge (2 kom) iz nerjavečega jekla s samozapiralno pipo kot npr. PLANTEH, Janez Penko s. p. ali enakovredno. _Struktura iz nerjavečega jekla AISI 316, _Tuš glava s krmilnim sistemom odvijanja, _Gumb za upravljanje prhe s samozapiranjem 15 sekund pri 3 barih ni nastavljiv, _Upravljanje s pritiskom na gumb za pranje nog s samozapiranjem 15 sekund pri 3 barih ni nastavljivo, _8 l/min omejevalnik pretoka za prho, 5 l/min umivalnik nog Talna plošča (1 kom) predvidena kot enodelni betonski prefabrikat iz brušenega betona, izdelan v kontroliranih proizvodnih pogojih. Tlorisne dimenzije elementa znašajo 150x183,5x20-21 cm. Zgornja površina prefabrikata izvedena v enakomernem naklonu 1,5% proti sredini, kjer je v proizvodnji vgrajen element za odvodnjavanje (peskolov kot npr. RECYFIX PRO 100 z revizijskim pokrovom, ki je obdelan z enakim betonom kot element). Površinska obdelava betonskega elementa mora zagotavljati protizdrsnost najmanj razreda R11 skladno standardom DIN 51130. V zgornji coni elementa je vgrajena armaturna mreža tipa Q196, skladno s standardom EN 10080. Položaj armature mora biti določen tako, da zagotavlja ustrezno nosilnost in omejevanje razpok. Uporabljen beton mora biti skladen s standardom SIST EN 206 ter mora iizpolnjevati zahteve za odpornost proti zmrzovanje in odmrzovanju (razred izppostavljenosti XF), odpornost proti delovanju talnih soli, ustrezno trajnost in vodotesnost. Minimalni razred tlačne trdnosti betona naj bo najmanj C30/37. Vsi robovi prefabrikata morajo biti ustrezno obdelani (posneti), da se prepreči krušenje in mehanske poškodbe.
| URBANA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0